УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП «Тюменское ПрОП» Минздравсоцразвития  России

«__» _________ 2012 г.

___________ А.В. Смирнов

Извещение

о проведении запроса котировок цен № К-19/12

1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Почтовый адрес заказчика: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 35

Адрес электронной почты: proptorg72@mail.ru

Контактный телефон: 8 (3452) 41-15-92, факс: 8 (3452) 41-15-92

Контактное лицо: Герасимович Юлия Александровна

2. Источник финансирования: финансирование заказа осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

3. Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка подается в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, установленной Приложением №1 настоящего извещения о проведении запроса котировок.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник размещения заказа вправе прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки, скрепить печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) на прошивке обратной  стороны последнего листа котировочной заявки с указанием количества листов и заверить подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц)/участником размещения заказа (для физических лиц).

Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке участником размещения заказа должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы котировочной заявки должны иметь четкую печать текстов.

Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящим запросом котировок.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

4. Требования к качеству работ: согласно техническому заданию (Приложение №2)

4.2. Требования к техническим характеристикам: согласно техническому заданию (Приложение №2)

4.3. Требования к безопасности: согласно техническому заданию (Приложение №2)

4.4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): согласно техническому заданию (Приложение №2)

5. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 35

6. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по «31» октября 2012 года

7. Порядок формирования цены: В цену Договора включены расходы, связанные с выполнением работ( работы производятся частично из материалов Заказчика) приобретением материалов, оборудования, а так же погрузка, разгрузка, доставка материалов, инструментов до объекта вывоз строительного мусора, оплата налогов в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

8.Начальная (максимальная) цена договора: 547 317  (пятьсот сорок семь тысяч триста семнадцать)  рублей 00 копеек.

При несоответствии цифрового значения цены котировочной заявки участника размещения заказа словесному значению цены котировочной заявки данная заявка не рассматривается и отклоняется котировочной комиссией.

9. Место подачи котировочных заявок: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 35, 2-ой этаж, приемная. Посредством электронной почты котировочные заявки принимаются на E-mail: proptorg72@mail.ru

Дата начала и окончания подачи котировочных заявок: с «26» сентября  2012года до 10 часов 00 минут (время местное) «02» октября 2012 года.

10.Формы порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений документации о закупки: Любой участник процедуры подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений документации закупки. Заказчик не позднее трех дней после поступления  данного запроса, направляет ответ  участнику подавшему запрос о разъяснении положений документации закупки в письменной форме или в форме электронного документа

11. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня приемки работ (подписания КС-2, КС-3) и предоставления следующих документов:-счета на оплату;

-счет – фактуры;

-другой исполнительной документации (акт на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и оборудование, др.)

12. Срок подписания победителем договора: не ранее чем через пять дней со дня размещения на сайте заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола.

13. Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Приложение:

1. Форма котировочной заявки

2. Техническое задание

3. Проект договора

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок цен № К-19/12

(на бланке организации)

____________________

Котировочная заявка по запросу котировок цен № ______

(номер должен соответствовать номеру запроса котировки цен)

Наименование, место нахождения участника размещения заказа, контактный телефон/факс, адрес электронной почты, контактное лицо:

(для юридического лица) ____________________________________________________________

Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты:

(для физического лица) ______________________________________________________________

Банковские реквизиты:

* заполняется всеми участниками размещения заказа

КПП ___________________________________________ Расчетный счет __________________________________ Корреспондентский счет __________________________ БИК ____________________________________________ В ______________________________________________ (указать банк, в котором открыт счет)

ИНН: __________________________________________

* заполняется всеми участниками размещения заказа

Наименование, характеристики (качество, технические характеристики, функциональные, безопасность, размеры, упаковка, отгрузка и иные показатели, установленные к товарам, работам, услугам в извещении о запросе котировок цен), количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

| № | Наименование работ (товара) | Функциональные и технические характеристики/требования | Кол-во, | Цена за ед. (руб.) | Срок гарантии мес. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Цена товаров, работ, услуг: ___________________________ (указывается цифровое значение)

_____________________________________________ (указывается словесное значение) рублей.

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах: ________________________

(указать на основании извещения запроса котировок цен)

Изучив запрос котировок цен на право заключения контракта на __________________________________________, сообщаем о своем согласии (если наша заявка будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в извещении о запросе котировок цен №_____ от «____»_______________20__года.

| Руководитель | _________________________ | /__________________________/ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (Ф.И.О. полностью) |

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок цен № К-19/12

Техническое задание

Объем работ в соответствии с дефектной ведомостью № 1,2 (прилагается к документации)

и техническим заданием:

|  | Техническое задание (электромонтажные работы) в здании ФГУП «Тюменское ПрОП» Минздравсоцразвития России |
| --- | --- |
| № | Сведения |
| 1. | Общие положения |
|  | Выполнение электромонтажных работ. |
| 2. | Характеристика, место, срок и условия выполнения работ. |
|  | 2.1. Характеристика и условия выполнения работ: электромонтажные работы в здании ФГУП «Тюменское ПрОП»по адресу: город Тюмень, улица Одесская д.35, Электромонтажные работы в помещениях стационара, , столовой, кухни, гостиницы, расположенных на 3 этаже здания. Здание состоит из основного здания 3-х этажное здание с подвалом и чердаком. - Назначение: лечебно-санитарное. Площадь: общая 4258,8 м2, застроенная –1282 м2. - Адрес: г.Тюмень, ул.Одесская д.35 Характеристика здания: выстроено из силикатного кирпича, перегородки кирпичные, перекрытия из пустотных железобетонных плит, помещения оборудованы центральным отоплением, водопроводом, и канализацией, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, имеют естественное и искусственное освещение. Ремонтируемые помещения стационара, столовой, кухни, гостиницы, расположенных на 3 этаже здания. - Общая площадь помещений - 320, 5 м2. 2.2. Место выполнения работ: г.Тюмень, ул.Одесская д.35 помещения стационара, столовой, кухни, гостиницы, расположенных на 3 этаже здания. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по «31» октября 2012 года |
| 3. | Перечень и объемы выполняемых работ |
|  | 3.1. В перечень работ входят: - Электромонтажные работы 3.2. Выполнение объема работ согласно дефектной ведомости № 1,2 В объем работ входят: - Монтаж розеток. - Монтаж выключателей - Демонтаж, Монтаж светильников - Монтаж датчиков движения и освещения 3го этажа. Монтаж электропроводки |
| 4. | Требования к качеству выполняемых работ |
|  | Предоставление графика выполнения работ и выполнение работ с соблюдением сроков согласно графика. Выполнить работы в соответствии со СНиП 3.05.01-85. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями технологии производства электромонтажных работ и при наличии допуска у Подрядчика к выполнению данных работ. Использование материалов, разрешенных к применению в лечебных учреждениях. Материалы должны иметь гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности. Выполнение работ с соблюдением требований техники безопасности и пожарной безопасности. Предоставление гарантий на качество выполненных работ сроком не менее 1 года. |
| 5. | Формы отчетов о ходе работ |
|  | 5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о выполнении работ по установленной форме: - акт выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз. - справка по форме КС-3 – 3 экз. - счет-фактура – 2 экз. 5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о ходе работ в устной форме ежедневно. |

Техническое задание:

Электромонтажные работы в помещениях кухни, столовой и гостиницы, расположенных на 3 этаже здания.

| № п.п. | Наименование работ | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж светильников, выключателей, розеток. |  |  |
| 1 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 25А (или эквивалент) | штук | 2 |
| 2 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16А (или эквивалент) | штук | 2 |
| 4 | Гофротруба Ф20 | метр | 300 |
| 5 | Выключатель одноклавишный «Unika» | штук | 13 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа | штук | 13 |
| 6 | Выключатель двухклавишный «Unika» | штук | 1 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа | штук | 1 |
| 7 | Розетка штепсельная утопленного типа | штук | 3 |
| 8 | Розетка «Unika» | штук | 30 |
| 9 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями одноламповый | штук | 12 |
| 10 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 2,5 мм2 | 1000м | 0,200 |
| 11 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,100 |
| 12 | Коробка кабельная соединительная | штук | 18 |

Техническое задание:

Электромонтажные работы в стационаре расположенном на 3 этаже  здания.

| № п.п. | Наименование работ | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 25А (или эквивалент) | штук | 12 |
| 2 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16А (или эквивалент) | штук | 12 |
| 3 | Гофротруба Ф20 | метр | 800 |
| 4 | Выключатель одноклавишный утопленного типа | штук | 23 |
| 5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа | штук | 12 |
| 6 | Выключатель одноклавишный «Unika» | штук | 23 |
| 7 | Выключатель двухклавишный «Unika» | штук | 12 |
| 8 | Датчик освещения | штука | 6 |
| 9 | Переключатель одноклавишный «Unika» | штука | 2 |
| 10 | Датчик движения | штука | 29 |
| 11 | Розетка штепсельная утопленного типа | штук | 30 |
| 12 | Розетка штепсельная неутопленного типа | штук | 2 |
| 13 | Розетка «Unika» | штук | 23 |
| 14 | Розетка влагозащитная «Unika» | штук | 7 |
| 15 | Демонтаж Светильников в подвесных потолках 2х40 | штук | 6 |
| 16 | Светильник подвесных потолках 2х40 | штук | 6 |
| 17 | Светильники настенного типа | штук | 19 |
| 18 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 2,5 мм2 | 1000м | 0,600 |
| 19 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,200 |
| 20 | Кабель UTP кат.5е | 1000м | 0,30 |
| 21 | Кабель КСПВ c числом жил-2 и сечением 0,5 мм2 | 1000м | 0,30 |
| 22 | Коробка кабельная соединительная | штук | 112 |

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок цен № К-19/12

Договор № ____

г. Тюмень 				          	                                « ___ » _________ 20__ года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Смирнова Андрея Вячеславовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, по итогам запроса котировок (протокол ____________ от __________20__ года №____________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Договора

1.1. Подрядчик  обязуется выполнить электромонтажные работы  по объекту расположенному:  г.Тюмень,  ул. Одесская, д. 35 Федерального государственного унитарного предприятия «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» помещений: кухни, столовой и гостиницы , в стационаре, расположенных на 3 этаже, в соответствии с техническим заданием (приложение №1), сметной документацией (приложение № 2), а  Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

2. Цена  настоящего Договора и порядок их оплаты

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет__________________(______________) руб.__коп., в том числе НДС_________(_______) руб_коп.

2.2. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня приемки работ (подписания КС-2, КС-3) и предоставления следующих документов:

-счета на оплату;

-счет – фактуры;

-другой исполнительной документации (акт на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и оборудование, др.)

2.3. В цену Договора включены расходы, связанные с выполнением работ( работы производятся частично из материалов Заказчика) приобретением материалов, оборудования, а так же погрузка, разгрузка, доставка материалов, инструментов до объекта вывоз строительного мусора, оплата налогов в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

3.Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.Заказчик:

а) Во всякое время проверяет ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком;

б) Передать Подрядчику до начала выполнения  работ утвержденную сметную документацию.

в) Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков работ подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом дефектов выполненных работ.

г)Принять выполнение  работ с надлежащим качеством;

4.2.Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием, с требованиями СНиП, лично в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором;

б) обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране материалов, изделий и результатов работы, мер по соблюдению норм пожарной безопасности;

в) обеспечивает своими средствами и своими силами выполнение настоящего Договора;

г) вправе запрашивать и получать в установленном порядке документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора;

д) немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу при обнаружении: возможных неблагоприятных для него последствий;

е) обеспечивает вывоз строительного мусора и материалов по ходу работ, не производя его складирование;

ж)Своевременно и безвозмездно устранить замечания Заказчика в установленный им срок недостатки, выявленные при выполнении работ или в течение гарантийного срока.

з) с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1.Подрядчик направляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных по форме КС-3. Заказчик в течение 5 ( пяти) дней должен подписать полученные акты либо составить акт дефектов выполненных работ, установить Подрядчику срок для их устранения.

5.2.Приемка выполненных работ происходит в соответствии с техническим заданием комиссионно.

6. Гарантийный срок

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение______ лет со дня подписания акта выполненных работ.

- за свой счет устранять скрытые недостатки;

- возместить расходы Заказчика на устранение скрытых недостатков;

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков  выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору:

-безвозмездное устранение недостатков в  установленный Заказчиком  срок;

-соразмерное уменьшение установленной за работу цены;

-возмещение расходов по устранению недостатков третьими лицами.

6.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливаются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных недостатков для их подтверждения, Заказчик вправе составить односторонний акт.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Любые изменения и дополнения к подписаннами настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде всеми сторонами.

7.2Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон Подрядчик передает, Заказчик принимает выполненные надлежащим качеством работы и оплачивает их.

8. Ответственность Сторон

8.1.Ответственность сторон по настоящему Договору определяется действующим законодательством РФ.

8.2.В случае нарушения сроков выполнения работ, устранения недостатков выполненных работ, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.3.Неустойка по смыслу настоящего Договора несет характер штрафных санкций. Сумма убытков возмещается должником в полном объеме независимо от размера уплаченной неустойки и ( или) процентов за пользование чужими денежными средства.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом  территории,  где данное обстоятельство имело место.

# 10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует по «31» октября 2012 года, в части расчетов до исполнения обязательств.

10.2. Подрядчик, неоднократно нарушавший условия Договора, может быть внесен в  реестр недобросовестных поставщиков.

10.3. В настоящий Договор по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Договора.

11. Разрешение споров и внесение изменений в Договор

11.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

11.2. Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Подрядчика).

12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

12.3. Следующие приложения являются неотъемлемой часть настоящего Договора:

Приложение №1-Техническое задание

Приложение №2 –Сметная документация.

13. Адреса, Банковские реквизиты и подписи сторон

| 13.1 Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации Рас./сч.40502810295150000000 Кор.сч.30101810200000000903 В Уральском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Екатеринбург; ИНН 7203002253; КПП 720301001 БИК 046577903 ОКОНХ 19330,17372; ОКПО 03151461; Адрес:625023, г.Тюмень, ул Одесская,д.35; Тел/факс (3452)41-15-92,14-17-76; Директор _________________ А.В.Смирнов М.П. | 13.2.Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ____

от «____»______20__г.

Техническое задание

Объем работ в соответствии с дефектной ведомостью № 1,2 (прилагается к документации)

и техническим заданием:

|  | Техническое задание (электромонтажные работы) в здании ФГУП «Тюменское ПрОП» Минздравсоцразвития России |
| --- | --- |
| № | Сведения |
| 1. | Общие положения |
|  | Выполнение электромонтажных работ. |
| 2. | Характеристика, место, срок и условия выполнения работ. |
|  | 2.1. Характеристика и условия выполнения работ: электромонтажные работы в здании ФГУП «Тюменское ПрОП»по адресу: город Тюмень, улица Одесская д.35, Электромонтажные работы в помещениях стационара, , столовой, кухни, гостиницы, расположенных на 3 этаже здания. Здание состоит из основного здания 3-х этажное здание с подвалом и чердаком. - Назначение: лечебно-санитарное. Площадь: общая 4258,8 м2, застроенная –1282 м2. - Адрес: г.Тюмень, ул.Одесская д.35 Характеристика здания: выстроено из силикатного кирпича, перегородки кирпичные, перекрытия из пустотных железобетонных плит, помещения оборудованы центральным отоплением, водопроводом, и канализацией, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, имеют естественное и искусственное освещение. Ремонтируемые помещения стационара, столовой, кухни, гостиницы, расположенных на 3 этаже здания. - Общая площадь помещений - 320, 5 м2. 2.2. Место выполнения работ: г.Тюмень, ул.Одесская д.35 помещения стационара, столовой, кухни, гостиницы, расположенных на 3 этаже здания. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по «31» октября 2012 года |
| 3. | Перечень и объемы выполняемых работ |
|  | 3.1. В перечень работ входят: - Электромонтажные работы 3.2. Выполнение объема работ согласно дефектной ведомости № 1,2 В объем работ входят: - Монтаж розеток. - Монтаж выключателей - Демонтаж, Монтаж светильников - Монтаж датчиков движения и освещения 3го этажа. Монтаж электропроводки |
| 4. | Требования к качеству выполняемых работ |
|  | Предоставление графика выполнения работ и выполнение работ с соблюдением сроков согласно графика. Выполнить работы в соответствии со СНиП 3.05.01-85. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями технологии производства электромонтажных работ и при наличии допуска у Подрядчика к выполнению данных работ. Использование материалов, разрешенных к применению в лечебных учреждениях. Материалы должны иметь гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности. Выполнение работ с соблюдением требований техники безопасности и пожарной безопасности. Предоставление гарантий на качество выполненных работ сроком не менее 1 года. |
| 5. | Формы отчетов о ходе работ |
|  | 5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о выполнении работ по установленной форме: - акт выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз. - справка по форме КС-3 – 3 экз. - счет-фактура – 2 экз. 5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о ходе работ в устной форме ежедневно. |

Техническое задание:

Электромонтажные работы в помещениях кухни, столовой и гостиницы, расположенных на 3 этаже здания.

| № п.п. | Наименование работ | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж светильников, выключателей, розеток. |  |  |
| 1 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 25А (или эквивалент) | штук | 2 |
| 2 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16А (или эквивалент) | штук | 2 |
| 4 | Гофротруба Ф20 | метр | 300 |
| 5 | Выключатель одноклавишный «Unika» | штук | 13 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа | штук | 13 |
| 6 | Выключатель двухклавишный «Unika» | штук | 1 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа | штук | 1 |
| 7 | Розетка штепсельная утопленного типа | штук | 3 |
| 8 | Розетка «Unika» | штук | 30 |
| 9 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями одноламповый | штук | 12 |
| 10 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 2,5 мм2 | 1000м | 0,200 |
| 11 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,100 |
| 12 | Коробка кабельная соединительная | штук | 18 |

Техническое задание:

Электромонтажные работы в стационаре расположенном на 3 этаже  здания.

| № п.п. | Наименование работ | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 25А (или эквивалент) | штук | 12 |
| 2 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16А (или эквивалент) | штук | 12 |
| 3 | Гофротруба Ф20 | метр | 800 |
| 4 | Выключатель одноклавишный утопленного типа | штук | 23 |
| 5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа | штук | 12 |
| 6 | Выключатель одноклавишный «Unika» | штук | 23 |
| 7 | Выключатель двухклавишный «Unika» | штук | 12 |
| 8 | Датчик освещения | штука | 6 |
| 9 | Переключатель одноклавишный «Unika» | штука | 2 |
| 10 | Датчик движения | штука | 29 |
| 11 | Розетка штепсельная утопленного типа | штук | 30 |
| 12 | Розетка штепсельная неутопленного типа | штук | 2 |
| 13 | Розетка «Unika» | штук | 23 |
| 14 | Розетка влагозащитная «Unika» | штук | 7 |
| 15 | Демонтаж Светильников в подвесных потолках 2х40 | штук | 6 |
| 16 | Светильник подвесных потолках 2х40 | штук | 6 |
| 17 | Светильники настенного типа | штук | 19 |
| 18 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 2,5 мм2 | 1000м | 0,600 |
| 19 | Кабели на напряжение 660В, марки ВВГнг c числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,200 |
| 20 | Кабель UTP кат.5е | 1000м | 0,30 |
| 21 | Кабель КСПВ c числом жил-2 и сечением 0,5 мм2 | 1000м | 0,30 |
| 22 | Коробка кабельная соединительная | штук | 112 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «Тюменское ПрОП» Минздравсоцразвития России |  |
| _______________ А.В. Смирнов М.П. | _________________ М.П. |