Приложение № 4 к договору №____ от « ___»_______2012 года.

Материалы необходимые для замены и установки сантехники в стационаре передаваемые «Заказчиком» «Подрядчику»

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сифон | Шт. | 5 |
| 2. | Подводка к смесителю | Шт. | 17 |
| 3. | Поддон | Компл. | 1 |
| 4. | Унитаз-компакт | Компл. | 2 |
| 5. | Умывальник | Шт. | 10 |
| 6. | Смеситель для ванны | Шт. | 3 |
| 7. | Смеситель для умывальника | Шт. | 18 |
| 8. | Смеситель для кухни | Шт. | 7 |
| 9. | Удлинитель гиб.д/унитаза | Шт. | 2 |
| 10. | Смеситель настенный для холодной воды | Шт. | 1 |
| 11. | Сифон бутылочный дд/умывал с гофрой | Шт. | 17 |
| 12. | Арматура д/бочка смывания | Шт. | 1 |
| 13. | Слив гофрированный | Шт. | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 85 |

Заказчик                                                                                           Подрядчик

_________________                                                                       ______________________

м.п.                                                                                                    м.п.